表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 广元市朝天区中茂加油站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市朝天区中茂加油站 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广元市朝天区大滩镇风雷村一社 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年供应成品汽油380吨（其中92#号280吨，95#号100吨），柴油220吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年供应成品汽油380吨（其中92#号280吨，95#号100吨），柴油220吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019.4（补评） | 开工建设时间 | 2013.5 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2019.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广元市朝天区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 内蒙古亿保环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算 | 10.5 | 比例 | 10.5% |
| 实际总概算（万元） | 100 | 环保投资 | 10.5 | 比例 | 10.5% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 生态环境部公告（2018年 第9号文）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》； 《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(川环发[2006]61号)； 四川省环保局（川环发[2003]58号）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》； 内蒙古亿保环境科技有限公司《广元市朝天区中茂加油站建设项目环境影响报告表》； 广元市朝天区环境保护局广朝环审批 [2019]17号《关于广元市朝天区中茂加油站建设项目环境影响报告表的批复》； 广元市朝天区环境保护局广朝环建函[2019]11号《关于广元市朝天区中茂加油站执行环评标准的函》； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996）； 《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599—2001。 |  |  |  |  |

表二　主要生产工艺

项目概况 广元市朝天区中茂加油站位于广元市朝天区大滩镇风雷村一社，主要从事汽油、柴油零售。该加油站属于三级加油站，总投资为100万元，占地面积约为372.5m2，主要建设内容为加油罩棚、站房以及附属工程等，设有2台加油机，6把加油枪，其中92#汽油3只，0#柴油2只，95#汽油1只；油罐区设有2个0#柴油罐，1个92#汽油罐，1个95#汽油罐，油罐均采用双层油罐。 2019年03月，本项目在广元市朝天区经济和信息化局备案，备案号：广朝经信[2019]5号；2019年4月18日，广元市朝天区环境保护局对该项目下达环保标准《关于广元市朝天区中茂加油站执行环评标准的函》（广朝环建函[2019]11号）；2019年4月，内蒙古亿保环境科技有限公司完成该项目环境影响评价报告表的编制；2019年7月3日，广元市朝天区环境保护局下达了该项目环境影响报告表的批复《关于广元市朝天区中茂加油站建设项目环境影响报告表的批复》（广朝环审批[2019]17号）。 本项目属于新建项目（补评），项目位于广元市朝天区大滩镇风雷村一社,占地面积为372.5m2。项目总投资100万元，其中环保投资10.5万元，占总投资的10.5%。项目年供应成品汽油380吨（其中92#号280吨，95#号100吨），柴油220吨。 项目定员：本项目工作人员5人。 工作制度：全年工作365天，每天工作24小时。 工程建设内容： ①工程规模：年供应成品汽油380吨（其中92#号280吨，95#号100吨），柴油220吨。 - ②建设内容 加油罩棚、站房以及附属工程等。设有2台加油机，6把加油枪，其中92#汽油3只，0#柴油2只，95#汽油1只；油罐区设有2个0#柴油罐，1个92#汽油罐，1个95#汽油罐，油罐均采用双层油罐。 - ③项目总平面布置 - 项目位于广元市朝天区大滩镇风雷村一社，东面靠近元柏路，出入口分开设置，三面均设置有实体围墙。站内采用混凝土路面。整个加油站按功能划分为油罐区、加油区、站房。 - （1）加油区：加油区在加油站的中部，设置1座钢网架罩棚（高6m），罩棚下共设置2座独立的加油岛，加油岛上设置自吸泵式加油机，两排加油岛之间行车道宽度为6m。 - （2）油罐区：油罐区位于加油机地下。共设置有4个埋地储罐，2个0#柴油储罐（单个30m³）、1个92#汽油储罐（45m³）、1个95#汽油储罐（15m³），放散管集中布置在罩棚顶部，每根通气管高度约7m，密闭卸油口布置在油罐区西侧，附近设置静电接地报警仪、消防器材及消防砂。 - （3）站房：站房为单层砖混结构，位于加油区西面。建筑面积为87m2，设办公室、值班室、客户休息室等。 - ④外环境关系图 本项目位于广元市朝天区大滩镇风雷村一社，项目东侧紧邻元柏路，道路等级属于乡道，相距约为10m；本项目最近的敏感点为北侧25m处的风雷村村委会；项目西侧35m处为嘉陵江。 原辅材料消耗： ## 主要原辅材料及水平衡 - 表2-1主要原辅材料及能耗情况表 名称; 年用量t; 来源; 主要化学成份; 运输 方式; 年最大 储存量t; 储存 方式. 主 （辅） 材 料; 0#柴油; 220; 中石油、中石化油库; 烷烃、芳烃、稀烃等，十六烷值不小于45; 汽车; 30; 地埋 储罐. 92#、95#、汽油; 380; C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。; 60. 能源; 电; 电; 1.6万度; 城市 供电网; /; /; /; /. 水; 水; 510t; 自来水; /; /; /; /. ## 工程项目水平衡图 图2-2 本项目水平衡图 单位m3/d 3、主要工艺流程及产污环节 成品油由专用油罐车从中石油油库运至本加油站，采用自流式将油卸至埋地油罐内，加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油。每个加油枪设单独管线吸油。整个卸油、输油、售油过程在密闭系统中完成。 项目工艺流程简述： （1）汽油、柴油的缷油方式 汽油、柴油由汽车油罐车运送至加油站接卸区，采用密闭卸油方式从槽车自流卸入成品油储罐储存。采取单管分品种独立卸油方式，管线用无缝钢管，按3‰坡度坡向油罐，配备卸油胶管和快速接头。汽油道接口采用阳接头，柴油管道接口采用阴接头。汽油接管涂中油红，柴油接管涂中油绿。各个油品接管设置相应标识牌，标识牌颜色与相对应接管相同。接通油罐车出液管，利用位差将汽油（柴油）输送至汽油、柴油地埋贮罐储存。 （2）汽油、柴油的储存 汽油、柴油在贮罐中常温、常压状态下储存，油罐埋于地下。柴油储油罐采用每个30m3钢质卧式埋地油罐，汽油储油罐采用每个30m3钢质卧式埋地油罐，油罐外壁、直埋敷设管道及管沟内管道均采用环氧煤沥青加强级防腐。油罐采取了防止油罐上浮的抗浮措施。直埋地下油罐的外表面进行了加强防腐处理后回填0.3m厚细砂保护层处理。卸油管向下伸至罐内距离罐底0.2m处，每罐设置了1根DN50（无缝钢管）通气管，高为4.5m。每个通气管口安装了DN50阻火器1个。 本加油站对双层罐泄露报警拟采取S/F双层罐泄漏检测仪，该检测仪包含三个部分：检漏探杆、液位变送器、集中声光报警箱。这三部分通过电缆线连接。其主要工作原理是：该检测仪是专门为双层壁油罐设计，可检测双层壁油罐夹层是否有液体进入。该检测仪可同时检测多个油罐，可通过拨码开关选择检测的油罐的数量，并能实时反馈检测信息。集中声光报警箱与液位变送器采用RS485总线形式连接，方便布线。集中声光报警箱与液位变送器的通讯协议为标准modbus协议，增加传输数据可靠性。检漏探杆作为传感器采用光学原理，精确可靠。总线部分和传感器部分电路均为本安电路，可以工作在易燃、易爆危险场所。该检测仪共有三种报警模式：泄漏报警，探杆故障，通讯故障。指示灯的颜色有红、黄、绿三种。每种故障模式对应的指示灯的颜色都有所区别。当传感器检测到液体时，会产生电信号，集中声光报警箱会经过对信号的处理，做出相应的报警指示，供现场工作人员及时了解系统工作状态，同时输出继电器开关信号。检测仪的集中声光报警箱上设有静电按钮，当有故障是可以通过静音按钮来消除报警声音，指示灯颜色不变。当状态改变且仍有报警状态存在时，蜂鸣器会重新发出报警声音。 （3）汽油、柴油的输送、充装 进行汽油、柴油加注时，由潜油泵对汽、柴油进行输送。从储油罐至加油机设置坡度为3‰的出油管线，地埋敷设坡向油罐。加油机与配套潜油泵之间进行联锁，当需要进行汽油、柴油加注时，潜油泵自动启动将油品输送至加油机，加油结束后潜油泵自动停止运转。加油站的加油机选用潜油泵式加油机，工作人员根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误，提枪加油时，控制系统启动安装在油罐人孔上的潜油泵将油品经加油枪向汽车油箱加油，加油完毕后收枪复位，控制系统终止潜油泵运行。 加油站通过安装加油及卸油油气回收系统，使站内产生的油气大大减少。该加油站收油、加油工艺均在密闭的管道中进行，贮油罐全埋于地下，温差较小，油罐基本无油气产生；油罐的通气口距离地面4米高，通气口出口处安有防爆阻火通气罩，在收油时，有少量油气从通气罩口挥发，能很快被风吹散。发油时，是通过加油机从油罐中抽取，油料在密闭的管道中注入汽车油箱，油箱口有少量油气挥发。埋地油罐与加油机通过进油管连接。 油罐车 储罐 加油机 车辆 卸油管 噪声、尾气 非甲烷总烃、 TVOC 潜油泵 噪声、非甲烷总烃、 TVOC 加油机计量 噪声、尾气 油品 图2-3 项目工艺流程及产污环节示意图 - 4、项目变动情况 - 该项目环评要求设有加油机2台,加油枪6只,其中92#汽油加油枪4只,0#柴油加油枪1只,95#汽油加油枪1只;实际建设内容为加油机2台,加油枪6只,其中92#汽油加油枪3只,0#柴油加油枪2只,95#汽油加油枪1只。 - 环评要求; - 实际建设内容. - 92#加油枪4只; - 92#加油枪3只. - 0#柴油加油枪1只; - 0#柴油加油枪2只.

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 ## 3.1 废气污染物排放及治理 （1）挥发油气 本项目采用埋地卧式储油罐，密闭性较好，储罐周围的砂石厚度大于0.6m，储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境影响较小，可有效减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可在一定程度上减少有机废气的排放。项目安装有加油和卸油油气回收装置，可在最大程度上减少油气挥发，降低了油气的消耗，同时降低挥发烃类对外环境的污染。 （2）汽车尾气 本项目汽车进出加油站会排放尾气，周边绿地多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。 （3）发电机废气 柴油发电机为停电时使用，使用频率低，废气量很小，对周边环境的影响很小。 - 3.2 废水排放及治理 （1）生活污水及拖把清洗废水 本项目对加油站加油区地面不采用水冲清洗方式，采用人工清扫拖洗方式。对有油污的地方使用消防砂浸渍清扫。因此，无冲洗废水产生，仅有拖把清洗废水。办公生活污水经厂区化粪池处理后用作当地农田施肥，拖把清洗废水经厂区隔油池处理后用于场地洒水降尘，不外排。 - 油罐清洗废水 油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理，不外排。 ## 3.3 噪声排放及治理 选用低噪设备,合理布置产噪设备,发电机、泵类等高噪声设备采取减震措施,规范交通组织及管理,加油站进出口设置禁鸣标志,行驶车辆进出站时减速、禁止鸣笛,规范站内交通出入秩序,完善员工管理制度,禁止大声喧哗。 ## 3.4 固体废物排放及治理 本项目固体废弃物主要为员工生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油、含油污泥等。 - 员工生活垃圾 - 生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一集中处理。 - 化粪池污泥 - 化粪池污泥定期清掏,作为农肥回用农田。 - （3）隔油池废油和含油污泥等 隔油池废油、含油污泥等属于危险固废，定期清掏后暂存于危废暂存间，交由成都市新津岷江油料化工厂进行统一处理。 - 3.5环境风险防范措施 本项目的环境风险事故主要为火灾爆炸事故、溢出泄露事故和中毒事故。其中，危险程度最高的是油品储罐区的火灾爆炸风险事故。具体措施如下： （1）各操作点设置可燃气体泄漏报警系统；配备设备、管道检漏和抢修设备，配备便携式可燃气体泄漏报警仪，快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理；按规定各岗位设置足量的消防器材。 （2) 油罐区发生油品泄漏时，应立即调动罐车对泄漏油液进行抽取，抽取后送回汽油供应商处进行处理。 （3）加强管理，控制消除引燃能源： ① 明火管制。加油站内禁止明火，需动火作业时必须得到站长或安全负责人的批准，并采取必要的安全防范措施后才能进行；站内禁止吸烟，禁止使用打火机等。 ② 防止摩擦和撞击。加油站内禁止使用易产生火花的工具和易产生火花的作业，如抛掷或拖拉金属器件、使用非防爆的工具等。 ③ 防止电气火花。加油站内的电气设备应根据不同的危险区域采用防爆型、增安型设备；禁止使用手机、传呼等非防爆的移动通讯工具；定期检查、检测电气设备，防止短路、漏电等情况的发生。 （4）安全标志对策措施： ① 在醒目与安全有关的地方应设立“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”、“火警电话”、“禁用手机”等安全标志。除临时安全标志外，不得将安全标志设在可移动的物体上。 ② 站区内外设置标有危险等级和注意事项的警示牌，标示储存物质的特性，发生火灾、爆炸泄漏等事故时的应对措施等。 加油区、控制室内张贴《安全操作规程》、《注意事项》等规程。 （5）安全管理对策措施 ① 为保证安全生产目标的实现，必须有合理而有效的安全监察机构，为安全生产决策、指令的实施提供必要的保证。其中一项任务就是确保安全工程三同时的实施。根据站内总人数，建议采取以下的安全管理对策措施： a）建立专门的安全管理机构，按规定配备专职安全管理人员，落实各级人员安全责任制。 b）专职安全人员，应由具有相应资质、具有必要的安全专业知识和安全工作经验从事相关工作五年以上并能经常下现场的人员担任。 c）为强化公司的安全管理，建立企业安全生产的自我约束机制，建议公司根据《职业安全健康管理体系审核规范》的要求，在条件成熟时建立职业安全健康管理体系（OHSMS）。 d）引进装置外文技术资料应由专业人员翻译，防止因理解差异而造成事故。 e）根据加油站的实际情况编制事故应急救援预案，并定期组织演练，不断完善预案。 ② 提高人员素质 人员素质的提高对于避免生产事故的发生具有重要意义，因此，建议公司加强人员的安全教育和培训工作，主要有以下要求。 a）公司的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 b）公司应当对职工进行安全生产教育和培训，保证操作人员和管理人员都具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。 c）在采用新工艺、新技术或者使用新设备时，必须对操作人员进行专门的安全生产教育和培训，使其了解其技术特性，掌握其安全操作要求。 d）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 ③ 加强设备管理 a）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 b）必须对安全设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由相关人员签字。 c）使用涉及生命安全、危险性较大的压力容器等特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。 风险事故通常为为突发性事件，发生概率虽然很小，但一旦发生往往是灾难性的。因此，项目管理部门必须加强应急措施，由环保、公安、消防部门配合，成立临时性的应急组织，并加强日常应急处理能力的培训，若发生事故，应立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

- 一、 建设项目环境影响报告表主要结论 本工程的建设符合国家产业政策以及土地利用政策和总体规划要求，无明显环境制约因素。项目在采取报告表提出的环保治理措施，可做到污染物达标排放。项目符合清洁生产、达标排放、总量控制的原则，符合清洁生产要求，在认真落实环保资金及治污措施的前提条件下可以实现达标排放。项目所采用的环保措施技术经济可行，在完成以上各项措施以及事故风险防范措施并加强管理的前提条件下项目建设从环境保护角度讲是可行的。 - 环评报告表主要要求与建议 - （1）要求 1、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； 2、建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求； 3、确保各项环保设施稳定连续运行，切实做到“达标排放”，以满足“总量控制”及“清洁生产”要求； 4、加强站区绿化工作； 5、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确站内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度； 6、对储油系统和管道定期进行检查和围护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，加强日常站区巡视工作，消除一切可能导致火灾发生的安全隐患。 （2）建议 1、项目应建立废水、噪声、固体废物等相应的环境管理制度，且指定专人分管环境保护工作，赋予其执行职能和必须的权力，关心并积极听取可能受项目环境影响的附近企业职工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 2、应加强对场界处的绿化，不仅可以美化环境，同时利用植物的阻隔、吸附作用，减少对周围大气及声学环境的影响。 3、设专人负责环保工作和站区环境监测管理。接受当地环保部门的监督和管理，若出现环保问题，及时报告、处理；定期监测站区内大气、水和声环境质量。 4、加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行，杜绝事故排放。 5、委托当地环境监测站定期对各污染源进行监测，及时发现解决环境问题。 - 三、审批部门审批决定 关于广元市朝天区中茂加油站建设项目环境影响报告表的批复（广朝环审批[2019]17号）： 一、项目概况 该项目位于广元市朝天区大滩镇风雷村一组,主要从事汽油、柴油零售。中茂加油站原为五丰加油站,已于2010年经省经济和信息化委员会(川经信运行函(20101814号)批准建设,2011年办理了环境影响评价登记表(广朝环审批〔201040号),该项目完工后消防验收未通过等方面原因,一直未投入营运,2018年变更了业主,原“五丰加油站”名称工商注册只保留了6个月,没有及时办理企业核准登记,致使原“五丰”不能使用,新业主于2018年重新办理了企业工商注册登记为“广元市朝天区中茂加油站”名称。该加油站属于三级加油站,占地面积为372.5m2,主要建设加油罩棚、站房以及附属工程等,设有加油机2台,加油枪6把,其中92汽油4只,0柴油1只,95#汽油1只;油罐区设有0柴油罐2个,92#汽油罐1个,95汽油罐1个,油罐均采用双层油罐。项目建成后年供应成品汽油380吨(其中92#号280吨,95#号100吨),柴油220吨,项目总投资100万元,其中环保投资10.5万元。由于该项目建设内容与原环评批复不符,需要重新环评。 根据《产业结构调整指导目录》(2013年修正版),本项目属于允许类,符合国家现行产业政策。在严格落实《报告表》提出的各项环保措施和本批复要求的前提下,综合考虑各方面因素,我局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施进行建设。 二、项目建设和运营中应重点做好的工作 (一)加强施工期和运营期环境保护工作。认真执行环境保护“三同时”制度,严格按照《报告表》要求,落实施工期及运营期各项污染防治措施及风险防范措施,确保污染物稳定达标排放。 (二)落实水污染防治措施,运营期地面清洗废水、生活污水经隔油沉淀处理后,作为周边农户农肥使用,不外排。 (三)落实大气污染防治措施,运营期采用埋地卧式储油罐,减少油罐小呼吸蒸发损耗,延缓油品变质,加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式,减少有机废气的排放,项目设置一、二次加油和卸油油气回收装置,减少油气挥发,降低油气消耗,降低挥发烃类对外环境的污染。 (四)落实噪声污染防治工作。运营期选用低噪设备,合理布置产噪设备,发电机、泵类等高噪声设备采取减震措施,规范交通组织及管理,加油站进出口设置禁鸣标志,行驶车辆进出站时减速、禁止鸣笛,规范站内交通出入秩序,完善员工管理制度,禁止大声喧哗。 (五)落实固体废弃物污染防治措施。运营期生活垃圾分类收集后由环卫部门统一集中处理,预处理池污泥及沉淀池沉渣定期清掏,作为农肥回用农田;废手套、废棉纱等沾油废物与隔油池油污为危险废物,定期清掏后暂存至危废暂存间,定期交由有相关资质的单位统一收运处置。 (六)落实环境风险防范和应急措施。严格落实环评《报告表》中提出的风险防范措施,建立和完善环境管理制度和突发环境事故应意处置预案,防止事故发生。 三、严格执行环境保护“三同时”制度 该项目峻工后投产前,请你公司按规定实施竣工环境保护验收并将验收资料报送至区环保局备案。 四、强化日常环境监管 请广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制

为了确保监测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对监测全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 5.1 严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 5.2 合理布设监测点，保证各监测点位布设具有科学性和可比性。 5.3 采样人员必须遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 5.4 及时了解工况情况，如实记录工况情况。 5.5 监测分析采用国家有关部门颁布的标准方法或推荐方法；监测人员经培训合格上岗，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格后并在有效期内使用。 5.6 现场采样和测试前，按照国家环保局发布的环境监测技术规范的要求进行质量控制，噪声测定前后校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行控制。 5.7 噪声监测质量保证 （1）噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）及《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ 706-2014)执行。 （2）噪声监测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB（A）。 （3）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5m/s的气象条件下进行。 5.8废气监测质量保证和质量控制措施 （1）无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）执行。 （2）尽量避免被测物中共存污染物对分析仪器的交叉干扰； 5.9监测报告严格实行三级审核制度。

表六 监测内容

1、 无组织废气 点位：在工厂下风向厂界外10米内设2个监控点。 项目：非甲烷总烃。 频次：每天监测三次，小时值，连续监测二天。 2、 噪声 点位：在厂界东侧、南侧和北侧外1m处各布设一个厂界噪声监测点，在厂界北侧最近居民处设一个噪声敏感点。 项目：噪声。 频次：每天昼夜间各测一次，连续监测二天。

表七 验收监测期间生产工况记录及监测结果

1、验收监测期间生产工况记录： 该项目年设计供应汽油92#号280吨、95#号100吨和柴油220吨，全年工作365天，每天设计供应汽油92#号0.77吨、95#号0.27吨和柴油0.60吨。验收检测期间，7月24日实际供应汽油92#号0.62吨、95#号0.22吨和柴油0.5吨，生产负荷分别为80%、81%、83%；7月25日实际供应汽油92#号0.6吨、95#号0.21吨和柴油0.48吨，生产负荷分别为78%、78%、80%。工况负荷情况见下表： 表7-1 验收监测期间生产负荷 设计能力; 实际加工生产量; 实际生产负荷. 7月24日; 7月25日; 7月24日; 7月25日. 92#号0.77吨/天; 0.62; 0.60; 80%; 78%. 95#号0.27吨/天; 0.22; 0.21; 81%; 78%. 柴油0.60吨/天; 0.50; 0.48; 83%; 80%. - 2、验收监测结果： - 2.1噪声监测结果 - 在厂界东侧、南侧和北侧外1m处各布设一个厂界噪声监测点，在厂界北侧最近居民处设一个噪声敏感点。每天昼夜间各测一次，连续监测二天。 表7-2噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测时段; 主要声源; 生产时; 停产时; 结果. 1#; 7月24日; 昼间; 交通; 57.3; 48.5; 56. 夜间; 社会; 47.8; 39.4; 47. 7月25日; 昼间; 交通; 58.8; 50.2; 58. 夜间; 社会; 48.8; 41.0; 48. 2#; 7月24日; 昼间; 交通; 56.2; 47.1; 55. 夜间; 社会; 47.2; 38.4; 46. 7月25日; 昼间; 交通; 57.7; 51.4; 57. 夜间; 社会; 46.9; 39.2; 46. 3#; 7月24日; 昼间; 交通; 57.9; 50.1; 57. 夜间; 社会; 48.3; 40.2; 47. 7月25日; 昼间; 交通; 58.1; 49.5; 57. 夜间; 社会; 48.0; 40.2; 47. 4#敏感点; 7月24日; 昼间; 交通; 57.3; /; 57. 夜间; 社会; 46.7; /; 47. 7月25日; 昼间; 交通; 57.7; /; 58. 夜间; 社会; 46.9; /; 47. 备注：检测时，7月24日，天气晴，风速0.8m/s；7月25日，天气晴，风速1.0m/s。厂界噪声点均位于厂界外1米处，敏感点噪声位于住户外1米处。. 表7-3 噪声评价标准 检测 项目; 检测 点位; 类别; 标准限值dB(A); 标准名称及编号. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 1#、2#、3#; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008表1. 敏感点噪声; 4#; 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096—2008 表1. 噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》(GB 3096—2008)表1 、2类标准进行评价，广元市朝天区中茂加油站建设项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声在7月24-25日连续两天检测数据表明昼夜间等效A声级均达标。 2.2无组织废气监测结果 在工厂下风向厂界外10米内设2个监控点。监测项目为非甲烷总烃，每天监测三次，小时值，连续监测二天。 - 表7-4 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 检测日期; 点位名称; 检测频次; 非甲烷总烃. 7月24日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 1.27. 第二次; 1.22. 第三次; 1.25. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 1.24. 第二次; 1.20. 第三次; 1.28. 7月25日; 1#厂界外下风向10米内; 第一次; 1.33. 第二次; 1.28. 第三次; 1.19. 2#厂界外下风向10米内; 第一次; 1.34. 第二次; 1.26. 第三次; 1.29. 备注; VOCs检测数据来源于索谱科技（成都）有限公司的检测报告（SPKJ/BG-SY-201907003）. 表7-5无组织废气评价标准 污染物; 执行标准; 无组织排放监测位置; 限值（mg/m³）. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 周界外浓度最高点; 4.0. 无组织废气：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，广元市朝天区中茂加油站建设项目环保设施竣工验收检测，无组织废气非甲烷总烃7月24-25日连续两天检测数据表明均达标。

表八 环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，也按规定程序进行了自主验收。 ## 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。本项目采用埋地卧式储油罐，密闭性较好，储罐周围的砂石厚度大于0.6m，储油罐罐室内气温较稳定，受大气环境影响较小，可有效减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可在一定程度上减少有机废气的排放。项目安装有加油和卸油油气回收装置，可在最大程度上减少油气挥发，降低了油气的消耗，同时降低挥发烃类对外环境的污染。机动车尾气通过自然扩散排放，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。柴油发电机为停电时使用，使用频率低，废气量很小，对周边环境的影响很小；加油站加油区地面不采用水冲清洗方式，采用人工清扫拖洗方式。对有油污的地方使用消防砂浸渍清扫。因此，无冲洗废水产生，仅有拖把清洗废水。办公生活污水经厂区化粪池处理后用作当地农田施肥，拖把清洗废水经厂区隔油池处理后用于场地洒水降尘，不外排。油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理，不外排；设备噪声选用低噪设备,合理布置产噪设备,发电机、泵类等高噪声设备采取减震措施,规范交通组织及管理,加油站进出口设置禁鸣标志,行驶车辆进出站时减速、禁止鸣笛,规范站内交通出入秩序,完善员工管理制度,禁止大声喧哗；生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一集中处理。 化粪池污泥定期清掏,作为农肥回用农田。隔油池废油、含油污泥等属于危险固废，定期清掏后暂存于危废暂存间，交由成都市新津岷江油料化工厂进行统一处理。 3、环境保护档案管理情况检查 本项目环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，环境保护档案不齐全，未建立有环保设施运行维护记录。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司环境保护管理工作由总经理负责，具体的环保工作由办公室负责，有专职的环保管理人员，未制定环境保护管理制度、未编制《突发事件环境风险应急预案》。 5、厂区绿化情况检查 厂区四周设置有绿化带。厂区道路地面进行了水泥硬化处理。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目未设置卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和生产期间环境保护检查 广元市朝天区环境监察执法大队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 广元市朝天区环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 10、公众参与意见调查 验收监测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下： 表8-2公众意见调查统计表 调查内容; 调查结果. 项目建设是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目施工期间对您的生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目生产期间对您生活和工作有无影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废气是否影响了大气环境质量?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的废水是否对水环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 项目产生的固体废物是否对环境产生影响?; 无影响; 100%; 影响较轻; 0; 影响较重; 0. 对该项目竣工环保验收的态度; 同意; 100%; 无所谓; 0; 不同意; 0. 对该项目环保方面的意见和建议; 无人提出意见和建议. 本次公众参与共发放调查表15份，回收调查表15份。100%的被调查公众表示项目的建设对自己的生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废气对大气环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的废水对水环境无影响；100%的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作无影响；100%的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100%的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；在调查期间被调查的公众均未提出其他建议和意见。

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 按照《广元市朝天区中茂加油站建设项目竣工环境保护验收监测方案》，四川恒宇环境节能检测有限公司于2019年7月24日-25日对对该项目进行了现场调查和验收监测。验收监测期间，工况负荷为78%～83%。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 2、无组织废气监测结果 厂界外下风向10m内非甲烷总烃排放浓度1.19mg/m3-1.34mg/m3。按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准进行评价，广元市朝天区中茂加油站建设项目环保设施竣工验收检测，无组织废气非甲烷总烃7月24-25日连续两天检测数据表明均达标。 3、噪声监测结果 厂界噪声昼间监测结果为55dB（A）-58dB（A），夜间监测结果为46dB（A）-48dB（A）；敏感点噪声昼间监测结果为57dB（A）-58dB（A），夜间监测结果为47dB（A）。按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)表1 、2类及《声环境质量标准》(GB 3096—2008)表1 、2类标准进行评价，广元市朝天区中茂加油站建设项目环保设施竣工验收检测，3个厂界噪声及敏感点噪声在7月24-25日连续两天检测数据表明昼夜间等效A声级均达标。 - 4、废水检查情况 加油站加油区地面不采用水冲清洗方式，采用人工清扫拖洗方式。对有油污的地方使用消防砂浸渍清扫。因此，无冲洗废水产生，仅有拖把清洗废水。办公生活污水经厂区化粪池处理后用作当地农田施肥，拖把清洗废水经厂区隔油池处理后用于场地洒水降尘，不外排。 5、固体废物检查情况 生活垃圾采用袋装和桶装分类收集后由环卫部门统一集中处理。化粪池污泥定期清掏,作为农肥回用农田。隔油池废油、含油污泥等属于危险固废，定期清掏后暂存于危废暂存间，交由成都市新津岷江油料化工厂进行统一处理。 6、环境管理检查情况 该项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度不健全，基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。未制定《突发事件环境风险应急预案》。 7、总量控制 广元市朝天区环境保护局对该项目的环评批复中，没有下达该项目的总量控制指标。 建议与要求: 1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。 2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。 3、企业尽快制定《突发环境事件风险应急预案》并交当地环保局备案。 - 4、完善环保管理制度、环保设施运行台账、操作规程等。 - 5、建立危废、生活污水转运台账。 - 6、危废暂存间设置围堰，表层刷环氧树脂。 - 7、按照加油站地下水污染防治技术指南要求，加强对监测井的观测，建议每季度进行监测井地下水监测。 8、在完成上述环保措施后，建议本项目通过环境保护验收。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  | 环境 问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 项目实际情况 |  |  |
| 主体 工程 | 加油区 | 加油机：共设置两台加油机，6只加油枪，其中92#汽油4只，0#柴油1只，95#汽油1只；罩棚及加油岛：网架结构，罩棚建筑面积为152m2，高6m。 | 共设置两台加油机，6只加油枪，其中92#汽油3只，0#柴油2只，95#汽油1只；罩棚及加油岛：网架结构，罩棚建筑面积为152m2，高6m。 | TVOC(非甲烷总烃)、 废水、 噪声、 环境风险 | 已建 |
|  | 储油罐 | 共有卧式地埋式双层防漏储油钢罐4个，其中储存92#汽油双层罐1个45m3，储存95#汽油双层罐1个15m3；储存0#柴油双层油罐2个30m3/个。总储存能力增加到90m3（柴油折半计）。 | 与环评一致 |  | 已建 |
| 辅助 工程 | 卸油场 | 卸油平台1个，露天设置。砖混结构。 | 与环评一致 |  | 已建 |
|  | 加油车道 | 行车道宽度分别为6m、8m，转弯半径9m。 | 与环评一致 |  | 已建 |
|  | 油品储罐区通气管 | 项目油罐分别设置通气管，共4根，立管高出地平面7m。汽油通气管管口安装机械呼吸阀。 | 与环评一致 |  | 已建 |
|  | 消防设施 | 4kg推式干粉灭火器12台，灭火毯4张，设置2m³消防砂池1个，手提式灭火器、及报警器等消防器材。 | 与环评一致 | / | 已建 |
| 公用 工程 | 给排水 系统 | 给水由城镇供水管网供给，排水采取雨污分流制。 | 与环评一致 | / | 已建 |
|  | 供配电照明 | 电源依托市政电网。值班室、控制室、收银台内设置应急照明系统。 | 与环评一致 |  | 已建 |
| 办公 生活设施 | 站房 | 1层砖混结构，建筑面积87m2。含接待室、值班室、配电室、办公室等。 | 与环评一致 | 废水、噪声、垃圾 | 已建 |
|  | 公厕 | 公厕一座，建筑面积约为30m2 | 与环评一致 | 生活污水 |  |
| 环保 工程 | 油气回收装置 | 采用油气回收型加油枪；设油气回收装置；铺设油气回收管线 | 与环评一致 | 非甲烷总烃 | 已建 |
|  | 污水处 理系统 | 预处理池1个5m3，用于生活污水预处理。位于加油站西北角 | 与环评一致 | 废水 污泥 |  |
|  |  | 预处理池旁设置一个1m3的隔油池，用于处理拖把清洗 |  |  |  |
|  | 固废收集点 | 分别在加油区、站房以及卫生间设置生活垃圾收集圾桶，每个容积0.2 m3。 | 与环评一致 | 恶臭 |  |
|  | 危废储存间 | 在站房内新建危废储存间，占地面积约为2m2，采用塑胶桶加盖收集暂存，并做好防风、防雨、防渗措施。 | 与环评一致 | 危废 |  |
|  | 防渗设施 | 一般防渗区：设置罩棚防雨，基础设置防渗层，防渗层为1.5m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），地表硬化处理。 | 与环评一致 | 环境 风险 |  |
|  |  | 重点防渗区:油罐为双层油罐、埋地管道采用双层管道、油罐区地面防渗层为等效6.0m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）; |  |  |  |
|  | 绿化 | 项目绿化面积50m2。 | 与环评一致 | / | 已建 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 类型 | 排放源 | 主要 污染物 | 治理措施 |  | 投资（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 | 项目实际情况 | 环评 | 实际 |  |
| 废气 治理 | 加油区 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置 | 油气回收装置 | 计入设备投资 | 计入设备投资 | / |
| 废水 治理 | 办公区 | 生活污水 | 1个5m3预处理池 | 1个5m3化粪池 | 0.5 | 0.5 | / |
|  | 加油区 | 拖把清洗水 | 1个1m3拖把清洗+隔油池 | 1个1m3拖把清洗+隔油池 | 0.5 | 0.5 | / |
|  |  | 油罐清洗废水 | 油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理 | 油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理 | 3.0 | 3.0 |  |
| 地下水治理 | 油罐区 | 油品渗漏 | 采用双层储油罐 | 采用双层储油罐 | 计入设备投资 | 计入设备投资 |  |
|  |  |  | 高液位报警功能的液位监测系统 | 高液位报警功能的液位监测系统 | 3.0 | 3.0 |  |
| 固废 处置 | 办公生活区 | 固体废物 | 固废分类妥善收集、防渗，处置设置警示牌，固废处置 | 固废分类妥善收集、防渗，处置设置警示牌，固废处置 | 0.5 | 0.5 | / |
|  | 加油区 | 危废 | 危废由有资质单位处置，危废收集、临时暂存点的设立，危废堆放点警示牌等及各种防渗措施 | 危废交由成都市新津岷江油料化工厂进行统一处理。 | 2.0 | 2.0 | / |
| 噪声 治理 | 配电室 | 发电机产生的噪声 | 设置单独的房间 | 有单独的房间 | 0.2 | 0.2 | / |
|  | 加油区 | 设施设备 | 隔音、减振、降噪处理 | 隔音、减振、降噪处理 | 0.8 | 0.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  |
| 环保投资占总投资百分比（%） |  |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  |

附表3   污染源及处理设施对照表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 环评要求 |  | 实际情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理设施及措施 | 排放去向 | 处理设施及措施 | 排放去向 |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | VOCs | 加油站油气回收装置 | 大气 | 加油站油气回收装置 | 大气 |
|  |  | 发电机烟气 | 控制好燃烧状况，废气经发电机自带的排烟管引自站房外排放 | 大气 | 控制好燃烧状况，废气经发电机自带的排烟管引自站房外排放 | 大气 |
|  |  | 汽车尾气 | 合理安排行驶路线，加强管理 | 大气 | 合理安排行驶路线，加强管理 | 大气 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、BOD5 NH3-N、SS | 经预处理池处理后用于周边农田施肥 | / | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | / |
|  | 拖把清洗废水 | CODcr 石油类 SS | 经隔油池处理后用于场地洒水降尘 | / | 经隔油池处理后用于场地洒水降尘 | / |
|  | 油罐清洗废水 | 石油类、ss | 油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理 | / | 油罐清洗由专业清洗单位进行清洗，废水由清洗单位运走处理 | / |
| 固废 | 生产区 | 油泥 | 交由有危险废弃物处置资质的单位进行处理 | / | 交由成都市新津岷江油料化工厂进行统一处理，已签订危废协议 | / |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一清运处理 | 环卫部门 | 当地环卫部门统一清运处理 | 环卫部门 |
| 噪声 | 厂区 | 设备噪声 | 对机器设置减震、合理布局 | 外环境 | 对机器设置减震、合理布局 | 外环境 |

附表4   主要污染因子、点位、特征污染物

与验收监测因子、点位对照表

| 污染 类型 | 主要污染因子 | 特征 污染因子 | 评价因子断面 （点位） | 验收监测断面 （点位） | 验收监测 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 环境空气 | VOCs | 厂址处 | 厂界外下风向10米内设2个监测点位 | 非甲烷总烃 |
| 噪声 | 环境噪声 | 噪声 | 厂界四周4个点位 | 厂界东侧、南侧和北侧设厂界噪声监测点3个，北侧最近居民处1个敏感点 | 厂界噪声、敏感点噪声 |
| 废水 | 地表水 | PH、氨氮、石油类、CODCr、BOD5 | 嘉陵江上游500m，下游1000m | / | / |
|  | 地下水 | PH、氨氮、石油类、CODCr、BOD5 | 厂址处 | / | / |

附表5   污染物总量对照表

| 类 别 | 项 目 | 总量控制指标 （t/a） | 实际排放总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | / | / | / |
| 废气 | / | / | / |
| 固废 | / | / | / |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 标准 | 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）表2 | 标准 | 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）表2 |
|  | 项目 | 排放浓度 | 项目 | 排放浓度 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 | 非甲烷总烃 | 4.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |
| 敏感点 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | 标准 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  | 昼间（Leq） | 60dB(A) | 昼间（Leq） | 60dB(A) |
|  | 夜间（Leq） | 50dB(A) | 夜间（Leq） | 50dB(A) |

附表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | / | / | / |
| 环境空气 | / | / | / |
| 噪声 | / | 1个敏感点 | / |

附表8 项目分析方法及来源

| 类别 | 项 目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境 噪声排放标准 | GB 12348-2008 |
|  | 敏感点噪声 | 声环境质量标准 | GB3096—2008 |